梓潼县人民医院PCR实验室装修采购项目

采购编号：梓人医竞（2020）002号

竞

争

性

磋

商

文

件

采购人：梓潼县人民医院

二0二0 年六月

目   录

第一章  磋商邀请	2

第二章  磋商须知	4

第三章  供应商资格条件要求	14

第四章  供应商资格证明材料	14

第五章  采购项目技术、服务及其他商务要求	15

第六章  响应文件格式	27

第七章  评审方法	35

## 第一章  磋商邀请

梓潼县人民医院拟对“梓潼县人民医院PCR实验室装修采购”项目采用竞争性磋商方式进行采购，特邀请符合本次采购要求的供应商参加本项目的竞争性磋商。

一、采购项目基本情况

1.项目编号：梓人医竞（2020）002号。

2.采购项目名称：“梓潼县人民医院PCR实验室装修采购项目”。

3.采购人：梓潼县人民医院。

二、资金情况

自筹资金：40万元。

付款条件：此没有预付款，完工验收合格后支付项目总金额的97%，留3%做项目质保金，质保期满后十个工作日内无息支付。

三、采购项目简介：

详见询价文件第五章。

四、供应商邀请方式

公告方式：本次竞争性磋商邀请在梓潼县人民医院网上以公告形式发布。

五、供应商参加本次采购活动应具备下列条件：

1.具有独立承担民事责任的能力；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.具有履行合同所必须的设备和专业技术能力；

4.具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6.竞标人须提供中华人民共和国具有施工能力的经营企业许可证；

7.本项目不接受联合体竞标。

六、磋商文件获取方式、时间、地点：

磋商文件自2020年06月24日至2020年06月29日 15:00在梓潼县人民医院网站获取。

本项目磋商文件无偿获取。

供应商购买磋商文件时须按要求提供：①单位介绍信（盖鲜章）和被介绍人（同为被授权人）身份证复印件（盖鲜章）供应商提供的资料须真实、完整、有效，未按要求提供资料的不予受理，提供资料中出现虚假、错误信息等所带来的后果由供应商自行承担。

七、递交响应文件截止时间：2020年06月29日15:00北京时间）。

八、递交响应文件地点：响应文件必须在递交响应文件截止时间前送达磋商地点。逾期送达、密封和标注错误的响应文件，梓潼县人民医院恕不接收。本次采购不接收邮寄的响应文件。

九、磋商地点：梓潼县人民医院。

十、联系方式

采购人：梓潼县人民医院

地    址：梓潼县人民医院

联 系 人：赵先生

联系电话：0816-8267530

# 第二章  磋商须知

## 一、供应商须知附表

| 序号 | 应知事项 | 说明和要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购预算 （实质性要求） | 采购预算：40万元； 超过采购预算的报价无效。 |
| 2 | 最高限价 （实质性要求） | 最高限价：40万元； 超过最高限价的报价无效。 |
| 3 | 联合体 | 不允许联合体磋商 |
| 4 | 低于成本价 不正当竞争预防措施 （实质性要求） | 1. 在评审过程中，供应商报价低于采购预算的80%或者低于其他有效供应商报价算术平均价的50%，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，磋商小组应当要求其在磋商现场合理的时间内提供书面说明，并提交相关证明材料，供应商不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效处理。 供应商的书面说明材料应当按照国家财务会计制度的规定要求，逐项就供应商提供的货物、工程和服务的主营业务成本、税金及附加、销售费用、管理费用、财务费用等成本构成事项详细陈述。 3.供应商书面说明应当签字确认或者加盖公章，否则无效。书面说明的签字确认，由其法定代表人/主要负责人/本人或者其授权代表签字确认。 4.供应商提供书面说明后，磋商小组应当结合采购项目采购需求、专业实际情况、供应商财务状况报告、与其他供应商比较情况等就供应商书面说明进行审查评价。供应商拒绝或者变相拒绝提供有效书面说明或者书面说明不能证明其报价合理性的或未在规定时间内递交有效书面说明书的，磋商小组应当将其响应文件作为无效处理。 |
| 5 | 磋商情况公告 | 供应商资格审查情况、磋商情况、报价情况、磋商结果等在梓潼县人民医院网上采购结果公告栏中予以公告。 |
| 6 | 磋商保证金 | 金 额：壹万元整 交款方式：银行转账。 收款单位：梓潼县人民医院。 开户行： 绵阳市商业银行文昌支行 银行账号： 15020141100000074 |
| 7 | 履约保证金 | 金额：成交金额5%。 交款方式：银行转账。 收款单位：梓潼县人民医院 开 户 行：绵阳市商业银行文昌支行 银行账号：15020141100000074 交款时间：成交通知书发放后，采购合同签订前。 |
| 8 | 磋商文件咨询 | 联系人：赵先生 联系电话：0816-8267530 |
| 9 | 磋商过程、结果工作咨询 | 联系人：赵先生 联系电话：0816-8267530 |
| 10 | 成交通知书领取 | 采购结果公告在梓潼县人民医院网上发布后，请成交供应商凭有效身份证明证件到梓潼县人民医院领取成交通知书。 |
| 11 | 供应商询问 | 供应商询问由梓潼县人民医院负责答复。 |

## 二、总  则

### 1.适用范围

1.1 本磋商文件仅适用于本次磋商所叙述的货物/服务采购。

1.2 本磋商文件的解释权归采购人所有。

### 2.采购主体

2.1本次磋商的采购人是梓潼县人民医院。

### 3. 合格供应商（实质性要求）

合格供应商应具备以下条件：

3.1 具备法律法规和本采购文件规定的资格条件；

3.2 不属于禁止参加本项目采购活动的供应商；

XXX0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000   3.3按规定获取了磋商文件，属于实质性参加采购活动的供应商。

### 4. 磋商费用（实质性要求）

无论磋商过程中的做法和结果如何，供应商应自行承担参加磋商活动的全部费用。

5.充分、公平竞争保障措施（实质性要求）

5.1利害关系供应商处理。单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商不得参加同一合同项下的采购活动。采购项目实行资格预审的，单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商可以参加资格预审，但只能由供应商确定其中一家符合条件的供应商参加后续的采购活动，否则，其响应文件作为无效处理。

5.2利害关系授权代表处理。两家以上的供应商不得在同一合同项下的采购项目中，委托同一个自然人、同一家庭的人员、同一单位的人员作为其授权代表，否则，其响应文件作为无效处理。

5.3供应商实际控制人或者中高级管理人员，不得参与本项目采购活动。

5.4同一母公司的两家以上的子公司只能组成联合体参加本项目同一合同项下的采购活动，不得以不同供应商身份同时参加本项目同一合同项下的采购活动。

5.5供应商与采购人存在关联关系，不得参加本项目采购活动。

5.6回避。采购活动中，采购人员及相关人员与供应商有下列利害关系之一的，应当回避：

（1）参加采购活动前3年内与供应商存在劳动关系；

（2）参加采购活动前3年内担任供应商的董事、监事；

（3）参加采购活动前3年内是供应商的控股股东或者实际控制人；

（4）与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

（5）与供应商有其他可能影响采购活动公平、公正进行的关系。

本项目采购活动中需要依法回避的采购人员是指采购人内部负责采购项目的具体经办工作人员和直接分管采购项目的负责人，本项目采购活动中需要依法回避的相关人员是指磋商小组成员。

供应商认为采购人员及相关人员与其他供应商有利害关系的，可以书面提出回避申请，并说明理由。

6.联合体竞争性磋商（实质性要求）

本项目不接受联合体参与采购活动。

7.响应文件有效期（实质性要求）

本项目响应文件有效期为递交磋商响应文件截止之日起60天。供应商响应文件中必须载明响应文件有效期，响应文件中载明的响应文件有效期可以长于磋商文件规定的期限，但不得短于磋商文件规定的期限。否则，其响应文件将作为无效响应处理。

8.知识产权（实质性要求）

8.1 供应商应保证在本项目中使用的任何产品和服务（包括部分使用），不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由供应商承担所有相关责任。

8.2 除非磋商文件特别规定，采购人享有本项目实施过程中产生的知识成果及知识产权。

8.3 供应商如欲在项目实施过程中采用自有知识成果，需在响应文件中声明，并提供相关知识产权证明文件。使用该知识成果后，供应商需提供开发接口和开发手册等技术文档，并承诺提供无限期技术支持，采购人享有永久使用权（含采购人委托第三方在该项目后续开发的使用权）。

8.4 如采用供应商所不拥有的知识产权，则在报价中必须包括合法获取该知识产权的相关费用。

## 三、磋商文件

### 9．磋商文件的构成（实质性要求）

9.1 磋商文件是供应商准备响应文件和参加磋商的依据，同时也是磋商的重要依据。磋商文件用以阐明磋商项目所需的资质、技术、服务及报价等要求、磋商程序、有关规定和注意事项以及合同主要条款等。

9.2 供应商应认真阅读和充分理解磋商文件中所有的事项、格式条款和规范要求。供应商应详细阅读磋商文件的全部内容，按照磋商文件的要求提供响应文件，并保证所提供的全部资料的真实性和有效性，一经发现有虚假行为的，将取消其参加磋商或成交资格，并承担相应的法律责任。

## 四、响应文件

### 10.响应文件的组成（实质性要求）

### 供应商应按照磋商文件的规定和要求编制响应文件。供应商在成交后将成交项目的非主体、非关键性工作分包他人完成的，应当在响应文件中载明或磋商过程中澄清。供应商编写的响应文件应包括资格性响应文件和其他响应文件两部分，分册装订。

### 11.响应文件的语言（实质性要求）

11.1 供应商提交的响应文件以及供应商与采购人就有关报价的所有来往书面文件均须使用中文。响应文件中如附有外文资料，必须逐一对应翻译成中文并加盖供应商公章后附在相关外文资料后面，否则，供应商的响应文件将作为无效处理。（说明：供应商的法定代表人为外籍人士的，法定代表人的签字和护照除外。）

11.2 翻译的中文资料与外文资料如果出现差异和矛盾，以中文为准。但不能故意错误翻译，否则，供应商的响应文件将作为无效处理。

### 12．计量单位（实质性要求）

除磋商文件中另有规定外，本次采购项目所有合同项下的报价均采用国家法定的计量单位。

13. 报价货币（实质性要求）

本次磋商项目的报价货币为人民币，报价以磋商文件约定为准。

14.响应文件格式

14.1 供应商应执行磋商文件第八章的规定要求。

14.2 对于没有格式要求的磋商文件由供应商自行编写。

15.响应文件的编制和签署

15.1 资格性响应文件正本1份副本2份，并在其封面上清楚地标明资格性响应文件、采购项目名称、采购项目编号、包件号及名称（若有）、供应商名称以及“正本”或“副本”字样。若正本和副本有不一致的内容，以正本书面响应文件为准。

15.2 技术、服务性响应文件正本1份副本2份，并在其封面上清楚地标明其他响应文件、采购项目名称、采购项目编号、包件号及名称（若有）、供应商名称以及“正本”或“副本”字样。若正本和副本有不一致的内容，以正本书面响应文件为准。

15.3 响应文件正本和副本均需打印或用不褪色、不变质的墨水书写，并在规定签章处签字和盖章。响应文件副本可采用正本的复印件，电子文档采用光盘或U盘制作。

15.4响应文件的打印和书写应清楚工整，任何行间插字、涂改或增删，必须由供应商的法定代表人或其授权代表签字并盖供应商公章。字迹潦草、表达不清或可能导致非唯一理解的响应文件可能被作为无效处理。

15.5（实质性要求）响应文件应由供应商法定代表人/主要负责人/本人或其授权代表在响应文件要求的地方签字（或加盖私人印章），要求加盖公章的地方加盖单位公章，不得使用专用章（如经济合同章、投标专用章等）或下属单位印章代替。

15.6响应文件正本和副本需要逐页编目编码。

15.7（实质性要求）响应文件正本和副本应当采用胶装方式装订成册，不得散装或者合页装订。

15.8（实质性要求）响应文件应根据磋商文件的要求制作，签署、盖章。

15.9响应文件统一用A4幅面纸印制，除另有规定外。

16.响应文件的密封和标注

16.1 响应文件可以单独密封包装，也可以所有响应文件密封包装在一个密封袋内。

16.2 响应文件密封袋的最外层应清楚地标明采购项目名称、采购项目编号、包件号及名称（若有）、供应商名称。

16.3 所有外层密封袋的封口处应粘贴牢固。

16.4 未按以上要求进行密封和标注的响应文件，采购人将拒收或者在时间允许的范围内，要求修改完善后接收。

17.响应文件的递交

17.1 资格性响应文件和其他响应文件应于递交响应文件截止时间前送达指定地点，采购人拒绝接收截止时间后送达的响应文件。

17.2 采购人将向通过资格审查的供应商发出磋商邀请；告知未通过资格审查的供应商未通过的原因。

17.3 报价表在磋商后，磋商小组要求供应商进行最后报价时递交。

17.4 本次采购不接收邮寄的响应文件（本次采购可以接收邮寄的响应文件，但因邮寄导致报价截止时间以后收到的响应文件，响应文件将被拒收）。

18.响应文件的修改和撤回（补充、修改响应文件的密封和标注按照本章“19.响应文件的密封和标注”规定处理）

18.1供应商在提交响应文件后可对其响应文件进行修改或撤回，但该修改或撤回的书面通知须在递交截止时间之前送达采购人，补充、修改的内容作为响应文件的组成部分。且该通知需经正式授权的供应商代表签字方为有效。 供应商在提交响应文件截止时间前，可以对所提交的响应文件进行补充、修改或者撤回，补充、修改的内容与响应文件不一致的，以补充、修改的内容为准。

18.2供应商对响应文件修改的书面材料或撤回的通知应该按规定进行编写、密封、标注和递送，并注明“修改响应文件”字样。

18.3 供应商不得在递交截止时间起至响应文件有效期期满前撤回其响应文件。

18.4 响应文件中报价如果出现下列不一致的，可按以下原则进行修改：

（一）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准，但大写金额文字存在错误的，应当先对大写金额的文字错误进行澄清、说明或者更正，再行修正。

（二）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准，但单价或者单价汇总金额存在数字或者文字错误的，应当先对数字或者文字错误进行澄清、说明或者更正，再行修正。

（三）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以总价为准，修正单价。

同时出现两种以上不一致的，按照上述规定的顺序修正。修正后的报价经供应商确认后产生约束力，供应商不确认的，其响应文件作为无效处理。供应商确认采取书面且加盖单位公章或者供应商授权代表签字的方式。

18.5 供应商对其提交的响应文件的真实性、合法性承担法律责任。

## 五、评审

## 19. 磋商小组的组建及其评审工作按照有关法律制度和本文件第九章的规定进行。

## 六、成交事项

## 20.确定成交供应商

## 采购人授权磋商小组根据供应商最后报价排名直接确定成交供应商。采购人将按磋商小组推荐的成交候选供应商顺序确定成交供应商。

## 21.成交结果

## 21.1采购人确定成交供应商后，将及时发出成交通知书并发布成交结果公告。

21.2成交供应商应当及时领取成交通知书。本项目不需要交纳履约保证金/需要交纳履约保证金的，成交供应商应当及时向采购人交纳。

21.3成交供应商不能及时领取成交通知书，采购人应当通过邮寄、快递等方式将项目成交通知书送达成交供应商。

## 22.成交通知书

## 22.1成交通知书为签订采购合同的依据之一，是合同的有效组成部分。

## 22.2成交通知书对采购人和成交供应商均具有法律效力。成交通知书发出后，采购人无正当理由改变成交结果，或者成交供应商无正当理由放弃成交的，将承担相应的法律责任。

## 22.3成交供应商的响应文件作为无效响应文件处理或者有采购法律法规规章制度规定的成交无效情形的，采购人在取得有权主体的认定以后，有权宣布发出的成交通知书无效，并收回发出的成交通知书，依法重新确定成交供应商或者重新开展采购活动。

## 七、合同事项

## 23.签订合同

23.1 成交供应商应在成交通知书发出之日起三十日内与采购人签订采购合同。由于成交供应商的原因逾期未与采购人签订采购合同的，将视为放弃成交，取消其成交资格并将按相关规定进行处理。

23.2 磋商文件、成交供应商的响应文件及双方确认的澄清文件等，均为有法律约束力的经济合同的组成部分。

23.3 采购人不得向成交供应商提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与成交供应商私下订立背离合同实质性内容的任何协议，所签订的合同不得对磋商文件和成交供应商响应文件确定的事项进行修改。

23.4 成交供应商因不可抗力原因不能履行采购合同或放弃成交的，采购人可以与排在成交供应商之后第一位的成交候选人签订采购合同，以此类推。

23.5 竞争性磋商文件、成交供应商提交的响应文件、磋商中的最后报价、成交供应商承诺书、成交通知书等均称为有法律约束力的合同组成内容。

24.合同分包（实质性要求）

24.1 经采购人同意，成交供应商可以依法采取分包方式履行合同，但必须在响应文件中事前载明。这种要求应当在合同签订之前征得采购人同意，并且分包供应商履行的分包项目的品牌、规格型号及技术要求等，必须与成交的一致。

分包履行合同的部分应当为采购项目的非主体、非关键性工作，不属于成交供应商的主要合同义务。

24.2 采购合同实行分包履行的，成交供应商就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。

25.合同转包（实质性要求）

本采购项目严禁成交供应商将任何采购合同义务转包。本项目所称转包，是指成交供应商将采购合同义务转让给第三人，并退出现有采购合同当事人双方的权利义务关系，受让人（即第三人）成为采购合同的另一方当事人的行为。

成交供应商转包的，视同拒绝履行采购合同义务，将依法追究法律责任。

26.补充合同

采购合同履行过程中，采购人需要追加与合同标的相同的货物或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与成交供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十，该补充合同应当在原采购合同履行过程中，不得在原采购合同履行结束后，且采购货物、工程和服务的名称、价格、履约方式、验收标准等必须与原采购合同一致。

27.履约保证金（实质性要求）

27.1 成交供应商应在合同签订之前交纳采购文件规定数额的履约保证金。

27.2 如果成交供应商在规定的合同签订时间内，没有按照采购文件的规定交纳履约保证金，且又无正当理由的，将视为放弃成交。

28.合同公告

采购人应当自采购合同签订（双方当事人均已签字盖章）之日起2个工作日内，将采购合同在梓潼县人民医院网上公告，但采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

29.履行合同

29.1 成交供应商与采购人签订合同后，合同双方应严格执行合同条款，履行合同规定的义务，保证合同的顺利完成。

29.2 在合同履行过程中，如发生合同纠纷，合同双方应按照《合同法》的有关规定进行处理。

30.验收

30.1本项目采购人将严格按照采购相关法律法规要求进行验收。

31.资金支付

采购人将按照采购合同规定，及时向成交供应商支付采购资金。

## 八、磋商纪律要求

32.供应商不得具有的情形

供应商参加本项目磋商不得有下列情形：

（1）提供虚假材料谋取成交；

（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商；

（3）与采购人或其他供应商恶意串通；

（4）向采购人、磋商小组成员行贿或者提供其他不正当利益；

（5）在磋商过程中与采购人进行协商；

（6）成交后无正当理由拒不与采购人签订采购合同；

（7）未按照磋商文件确定的事项签订采购合同；

（8）将采购合同转包或者违规分包；

（9）提供假冒伪劣产品；

（10）擅自变更、中止或者终止采购合同；

（11）拒绝有关部门的监督检查或者向监督检查部门提供虚假情况；

（12）法律法规规定的其他情形。

供应商有上述情形的，按照规定追究法律责任，具备（1）-（10）条情形之一的，同时将取消被确认为成交供应商的资格或者认定成交无效。

第三章  供应商资格条件要求

一、参加磋商的供应商应具备下列资格条件：

1.具有独立承担民事责任的能力；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.具有履行合同所必须的设备和专业技术能力；

4.具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（二）根据采购项目提出的特殊条件：

1. 竞标人须提供中华人民共和国具有施工能力的经营企业许可证；

2.本项目参加磋商活动的供应商法人/主要负责人在前3年内不得具有行贿犯罪记录。

第四章  供应商资格证明材料

资格性响应文件

1.供应商有效营业执照副本、税务登记证副本、组织机构代码证副本或三证合一营业执照副本（复印件加盖鲜章）；

2.供应商具有良好商业信誉的承诺；

3.供应商具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺；

4.供应商具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供2019年任意时段缴纳税收和缴纳社保的回单复印件加盖鲜章或自行承诺）；

5.供应商在参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法违规记录的承诺；

6. 供应商参加磋商活动的法人/主要负责人在前3年内不得具有行贿犯罪记录。

7.供应商法定代表人身份证明、授权委托书（法定代表人亲自参与磋商的除外，格式见附件）；

8.供应商法定代表人身份证复印件及法定代表人授权代表身份证复印件（复印件加盖鲜章）；

上述资格证明文件必须全部提供；不得虚假响应，否则作为废标处理。

技术、服务性响应文件

1.供应商基本情况表；承诺函；报价函；报价一览表；商务应答表；供应商类似项目业绩一览表；报价产品技术参数表；供应商本项目管理、技术、服务人员情况表。

2.质量保证措施、工期及验收方案。

第五章  采购项目技术、服务及其他商务要求

- PCR实验室平面规划图

二、PCR实验室装修工程报价汇总表

| 单位工程汇总表 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 工程名称:实验室装修工程项目 |  |  |  |
| 序号 | 项 目 名 称 | 计算基础 | 备注 |
| 1 | 分部分项工程费 | ∑(清单工程量×综合单价) |  |
| 1.2 | A1内装修工程 |  |  |
| 1.3 | A2压差控制系统工程 |  |  |
| 1.2 | A3普通空调工程 |  |  |
| 1.3 | A4普通通风系统工程 |  |  |
| 1.4 | A5照明配电工程 |  |  |
| 1.5 | A6空调配电工程 |  |  |
| 1.6 | A7综合布线工程 |  |  |
| 1.7 | A8给排水工程 |  |  |
| 1.8 | A8家具安装工程 |  |  |
| 2 | 项目完工清洁、材料运输费 | 1×3% |  |
| 3 | 企业管理费 | 1×5% |  |
| 4 | 施工安全措施费 | (1+2+3)×3% |  |
| 5 | 税金 | (1+2+3+4)×9% |  |
| 6 | 含税工程造价 | 1+2+3+4+5 |  |
| 注：本工程不包含外墙装修、不包含UPS电源、不包含消防工程，不包含报建 |  |  |  |

- PCR实验室工程建设项目清单计价表

| 分部分项工程量清单计价表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称:实验室装修工程项目 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程 数量 | 备注 |
|  | A1内装修工程 |  |  |  |  |
| 1 | 彩钢板立墙 | 1、类型:50mm空芯玻镁彩钢板 2、厚度:双面喷塑钢板厚0.426mm 3、品牌:同达美/信成/同等 | M2 | 326.88 |  |
| 2 | 彩钢板天花 | 1、类型:50mm空芯玻镁彩钢板 2、厚度:双面喷塑钢板厚0.426mm 3、品牌:同达美/信成/同等 | M2 | 168.00 |  |
| 3 | 彩钢板密闭胶 | 1、彩钢板密闭胶 2、普通玻璃胶 | M2 | 494.88 |  |
| 4 | 彩钢板吊架构件 | 1、彩钢板吊架构件 2、镀锌丝杆、花兰 | M2 | 168.00 |  |
| 5 | 彩钢板吊架钢材 | 1、国标角铁 2、规格:50*50*3mm | M2 | 168.00 |  |
| 6 | 金属装饰线 | 1、净化铝合金U型槽 2、B=50mm，δ=1.0mm，表面氧化处理 3、品牌:易众/同等 | M | 350.00 |  |
| 7 | 金属装饰线 | 1、净化铝合金圆弧 2、R=50mm，δ=0.8mm，表面氧化处理 3、品牌:易众/同等 | M | 540.00 |  |
| 8 | 金属装饰线 | 1、净化铝合金阳角柱 2、R=50mm，δ=1.0mm，表面氧化处理 3、品牌:易众/同等 | M | 54.00 |  |
| 9 | 金属装饰线 | 1、净化铝合金球面角 2、表面氧化处理 3、品牌:易众/同等 | 个 | 100.00 |  |
| 10 | 金属装饰线 | 1、净化铝合金阳角弧 2、表面氧化处理 3、品牌:易众/同等 | 个 | 36.00 |  |
| 11 | 金属装饰线 | 1、净化铝合金角铝 2、38mm×38mm，δ=1.0mm，表面氧化处理 3、品牌:易众/同等 | M | 100.00 |  |
| 12 | 墙面刷乳胶漆 | 1、2-3遍 2、品牌:立邦/同等 | M2 | 150.00 |  |
| 13 | 洁净密闭单开门 | 1、洁净密闭单开门 2、规格:900mm×2100mm 3、含门下气密密封条，均配玻璃视窗、闭门器 | 樘 | 13.00 |  |
| 14 | 洁净密闭子母门 | 1、洁净密闭子母门 2、规格:1200mm×2100mm 3、含门下气密密封条，均配玻璃视窗、配闭门器 | 樘 | 3.00 |  |
| 15 | 双开防火门 | 1、双开防火门 2、规格:1500mm×2100mm | 樘 | 2.00 |  |
| 16 | 彩钢板检修口 | 1、类型:彩钢板检修口 2、尺寸:60mm×60mm | 个 | 3.00 |  |
| 17 | 洁净固定式玻璃观察窗 | 1.窗代号及洞口尺寸:1500*1200mm 2.玻璃品种、厚度:5mm钢化玻璃 3.详见大样图 | 扇 | 6.00 |  |
| 18 | PVC地板（不含机房） | 1、普通PVC地板 2、厚度:2.0mm，卷材 3、品牌:LG/同等 | M2 | 164.40 |  |
| 19 | PVC地板门压线 |  | M | 4.50 |  |
| 20 | 微压差表 | 1、微压差表 2、D2000系列,-30-30Pa | 个 | 8.00 |  |
| 21 | 标准互锁传递窗 | 1、名称:标准互锁传递窗 2、内尺寸:500mm×500mm×500mm，带杀菌灯，内304不锈钢，外冷板 3、品牌:灵洁/同等 | 个 | 7.00 |  |
|  | A2压差控制系统工程 |  |  |  |  |
| 1 | 风冷管道式空调机组AHU-1 | 1、名称：风冷管道式空调机组AHU-1 2、风量：4000m3/h 3、制冷量：40kw 4、制热量：45kw 5、机外压力：250Pa 6、品牌:维克/天加/同等 | 台 | 1.00 |  |
| 2 | 中效过滤机组 | 1、名称：中效过滤机组 2、风量：4000m3/h 3、机外压力：450Pa 4、品牌:捷达莱堡同等 | 台 | 1.00 |  |
| 3 | 高效排风机组 | 1、名称:高效排风机组 2、风量：1500m3/h，余压：200pa 3、品牌:捷达莱堡同等 | 台 | 1.00 |  |
| 4 | 中效排风机组 | 1、名称:中效排风机组 2、风量：1500m3/h，余压：200pa 3、品牌:捷达莱堡同等 | 台 | 1.00 |  |
| 5 | 中效排风机组 | 1、名称:中效排风机组 2、风量:2000m3/h，余压:250pa 3、品牌:捷达莱堡同等 | 个 | 1.00 |  |
| 6 | 排风机组 | 1、名称:排风机组 2、风量：800m3/h，余压：200pa 3、品牌:九洲/同等 | 台 | 1.00 |  |
| 7 | 管道式排风机 | 1、名称:管道式排风机 2、风量:60m3/h，余压:200pa | 个 | 1.00 |  |
| 8 | 高效送风口 | 1、名称:高效送风口 2、外尺寸:554mm×554mm×380mm，整体喷塑钢板，过滤器为H13铝框无隔板，带调节阀 3、品牌:灵洁/同等 | 套 | 4.00 |  |
| 9 | 高效送风口 | 1、名称:高效送风口 2、外尺寸:390mm×390mm×380mm，整体喷塑钢板，过滤器为H13铝框无隔板，带调节阀 3、品牌:灵洁/同等 | 套 | 4.00 |  |
| 10 | 碳钢通风管道制作安装 | 1、优质镀锌钢板 2、δ=0.5mm 3、品牌: | M2 | 165.00 |  |
| 11 | 风管法兰 | 1、风管法兰 2、优质镀锌机制法兰 | M2 | 165.00 |  |
| 12 | 风管支吊架 | 1、风管支吊架 2、国标角钢、槽钢 | M2 | 165.00 |  |
| 13 | 风管保温 | 1、风管保温 2、δ=20mm，B1级橡塑保温板 3、品牌: | M2 | 165.00 |  |
| 14 | 保温专用胶水 | 1、保温专用胶水 2、优质保温胶水 | M2 | 165.00 |  |
| 15 | PVC风管 | Φ160 | M | 8.00 |  |
| 16 | 风管连接件 | 弯头、三通、四通、变经 | 项 | 1.00 |  |
| 17 | 风管支吊架 | 1、风管支吊架 2、国标角钢、槽钢 | 项 | 1.00 |  |
| 18 | 防火调节阀 | 1、类型:防火调节阀（70℃常开） 2、规格:500mm×320mm 3、品牌:鼎莱/同等 | 个 | 1.00 |  |
| 19 | 手动风量调节阀 | 1、类型:手动风量调节阀 2、规格:200mm×200mm 3、其他:喷塑钢板制，对开多叶式 4、品牌:鼎莱/同等 | 个 | 8.00 |  |
| 20 | 手动风量调节阀 | 1、类型:手动风量调节阀 2、规格:400mm×200mm 3、其他:喷塑钢板制，对开多叶式 4、品牌:鼎莱/同等 | 个 | 2.00 |  |
| 21 | 手动风量调节阀 | 1、类型:手动风量调节阀 2、规格:320mm×200mm 3、其他:喷塑钢板制，对开多叶式 4、品牌:鼎莱/同等 | 个 | 2.00 |  |
| 22 | 手动风量调节阀 | 1、类型:手动风量调节阀 2、规格:500mm×320mm 3、其他:喷塑钢板制，对开多叶式 4、品牌:鼎莱/同等 | 个 | 1.00 |  |
| 23 | 电动风量调节阀 | 1、类型:电动风量调节阀 2、规格:250mm 3、其他:喷塑钢板制，对开多叶式 4、品牌:鼎莱/同等 | 个 | 2.00 |  |
| 24 | 电动风量调节阀 | 1、类型:电动风量调节阀 2、规格:500mm×320mm 3、其他:喷塑钢板制，对开多叶式 4、品牌:鼎莱/同等 | 个 | 1.00 |  |
| 25 | 止回阀 | 1、类型:风管止回阀 2、规格:320mm×200mm 3、其他:喷塑钢板制 4、品牌:鼎莱/同等 | 个 | 2.00 |  |
| 26 | 止回阀 | 1、类型:风管止回阀 2、规格:400mm×200mm 3、其他:喷塑钢板制 4、品牌:鼎莱/同等 | 个 | 2.00 |  |
| 27 | 排风防雨百叶 | 1、类型:排风防雨百叶 2、内尺寸:320m×200mm 3、其他:单层固定百叶，带滤网 4、品牌:鼎莱/同等 | 个 | 2.00 |  |
| 28 | 排风防雨百叶 | 1、类型:排风防雨百叶 2、内尺寸:500m×200mm 3、其他:单层固定百叶，带滤网 4、品牌:鼎莱/同等 | 个 | 2.00 |  |
| 29 | 新风防雨百叶 | 1、类型:新风防雨百叶 2、内尺寸:800mm×200mm 3、其他:单层固定百叶，带滤网 4、品牌:鼎莱/同等 | 个 | 1.00 |  |
| 30 | 铝合金回风百叶 | 1、类型:铝合金回风百叶 2、内尺寸:300mm×60mm 3、其他:单层可调百叶，带滤网，带人字夹 4、品牌:鼎莱/同等 | 个 | 8.00 |  |
| 31 | 软接头 | 1、软接头 2、材质:人造革 | 个 | 43.00 |  |
| 32 | 铜管及保温 |  | M | 10.00 |  |
| 33 | 冷凝水管及保温 | 1.名称:冷凝水管及保温 2.材质、规格:DN25 3.连接形式:胶水粘接 4.含保温套管 | M | 20.00 |  |
| 34 | 风管穿墙补强 |  | 项 | 1.00 |  |
|  | A3普通空调工程 |  |  |  |  |
| 1 | 壁挂式分体空调 | 1、名称:壁挂式分体空调 2、2HP，冷暖型 4、品牌:美的/同等 | 台 | 1.00 |  |
| 2 | 空调室外机支架 |  | 个 | 1.00 |  |
|  | A4普通通风系统工程 |  |  |  |  |
| 1 | 天花管道式换气扇 | 1、名称:天花管道式换气扇 2、风量：150m3/h，8寸 3、品牌:正野/绿岛风 | 个 | 3.00 |  |
| 2 | PVC风管 | Φ110 | M | 12.00 |  |
| 3 | 风管穿墙补强 |  | 项 | 1.00 |  |
|  | A5照明配电工程 |  |  |  |  |
| 1 | 吸顶式LED灯具 | 1、吸顶式LED灯具 2、36W 1200*300 3、品牌:亿朗/同等 | 套 | 27.00 |  |
| 2 | 带应急吸顶式LED灯具 | 1、吸顶式LED灯具 2、18W 60*300 3、品牌:亿朗/同等 | 套 | 4.00 |  |
| 3 | 紫外线杀菌灯 | 1、名称:紫外线杀菌灯 2、规格:1×20W，不锈钢支架 | 套 | 4.00 |  |
| 4 | 紫外线杀菌灯 | 1、名称:紫外线杀菌灯 2、规格:1×40W，不锈钢支架 | 套 | 16.00 |  |
| 5 | 安全出口、指示灯 | 1、名称:安全出口、指示灯 2、规格:1×3W | 套 | 2.00 |  |
| 6 | 定时开关（电子式） | 1.名称:定时开关 2.规格:220V 10A 3.安装方式:暗装 | 个 | 7.00 |  |
| 7 | 灯具开关 | 1、灯具开关 2、一位跷板开关式，220V/10A，暗装 3、品牌:松本 | 个 | 13.00 |  |
| 8 | 灯具开关 | 1、单联双控跷板开关式 2、规格:220V/10A 3、品牌:松本 | 个 | 6.00 |  |
| 9 | 二三插 | 1、220V/10A二三插 2、品牌:松本 | 个 | 45.00 |  |
| 10 | 三插 | 1、220V/16三插 2、品牌:松本 | 个 | 2.00 |  |
| 11 | 电气配线 | 1、配线形式:暗配 2、导线型号、材质、规格:ZR-BVR-2.5mm2 3、品牌:珠江电缆/番禺电缆 | M | 1000.00 |  |
| 12 | 电气配线 | 1、配线形式:暗配 2、导线型号、材质、规格:ZR-BVR-4mm2 3、品牌:珠江电缆/番禺电缆 | M | 1200.00 |  |
| 12 | 电气配线 | 1、配线形式:明配 2、导线型号、材质、规格:ZR-BVV-5×35mm2 3、品牌:珠江电缆/番禺电缆 | M | 80.00 |  |
| 13 | 金属电线管 | 1、名称:金属电线管 2、规格:DN20 3、品牌:兴联 | M | 60.00 |  |
| 14 | 区域配电箱 | 1、区域配电箱 2、空气开关，带漏电保护装置 | 个 | 2.00 |  |
|  | A6空调配电工程 |  |  |  |  |
| 1 | RVVP屏蔽线 | 1、RVVP屏蔽线 2、导线型号、材质、规格:RVVP-4x0.75mm2 3、品牌:珠江电缆/番禺电缆 | M | 200.00 |  |
| 2 | 电气配线 | 1、配线形式:明配 2、导线型号、材质、规格:ZR-BVR-4x2.5mm2 3、品牌:珠江电缆/番禺电缆 | M | 300.00 |  |
| 3 | 电气配线 | 1、配线形式:明配 2、导线型号、材质、规格:ZR-BVV-5×10mm2 3、品牌:珠江电缆/番禺电缆 | M | 50.00 |  |
| 4 | 电气配线 | 1、配线形式:明配 2、导线型号、材质、规格:ZR-BVV-5×16mm2 3、品牌:珠江电缆/番禺电缆 | M | 50.00 |  |
| 5 | 金属电线管 | 1、名称:金属电线管 2、规格:DN20 3、品牌:兴联 | M | 100.00 |  |
| 6 | 电缆桥架 | 1、槽式桥架 2、200mm×100mm 3、品牌:兴联 | M | 124.00 |  |
| 7 | 空调系统控制柜 | 1、空调系统控制柜 2、空气开关，西门子PLC控制系统，带液晶操作面板 | 个 | 1.00 |  |
|  | A7综合布线工程 |  |  |  |  |
| 1 | 千兆网络交换机 | 1、名称：千兆网络交换机 2、规格：16口千兆以太网 3、品牌:华为/同等 | 台 | 1.00 |  |
| 2 | 程控电话交换机 | 1、名称：程控电话交换机 2、规格：2外线-8分机 3、品牌:国威/同等 | 台 | 1.00 |  |
| 3 | 电话插座面板 |  | 个 | 6.00 |  |
| 4 | 网络插座面板 |  | 个 | 10.00 |  |
| 5 | 电话4芯单股无氧铜线芯 | 1、名称：电话4芯单股无氧铜线芯 2、品牌:胜为/同等 | m | 100.00 |  |
| 6 | 六类双屏蔽千兆网线 | 1、名称：六类双屏蔽千兆网线 2、规格：CAT6E 3、品牌:绿联 | m | 400.00 |  |
| 7 | 指纹考勤门禁一体机 | 1、名称：指纹考勤门禁一体机 2、规格：F18(指纹、刷卡、密码) 3、品牌:中控 | 套 | 4.00 |  |
| 8 | 金属电线管 | 1、名称:金属电线管 2、规格:DN20 3、品牌:兴联 | m | 100.00 |  |
| 9 | 金属线槽 | 1.名称:金属线槽 2.规格:100*50mm 3.其他满足设计要求 | m | 20.00 |  |
|  | A8给排水工程 |  |  |  |  |
| 1 | PPR给水管 | 1.名称:PPR给水管 2.安装部位(室内、外):室内 3.材质:PPR 4.型号、规格:PN1.25 DN20 5.其他满足设计要求 | m | 52.00 |  |
| 2 | PPR给水管 | 1.名称:PPR给水管 2.安装部位(室内、外):室内 3.材质:PPR 4.型号、规格:PN1.25 DN25 5.其他满足设计要求 | m | 30.00 |  |
| 3 | PPR给水管 | 1.名称:PPR给水管 2.安装部位(室内、外):室内 3.材质:PPR 4.型号、规格:PN1.25 DN50 5.其他满足设计要求 | m | 50.00 |  |
| 4 | PVCU排水管 | 1.名称:PVCU排水管 2.规格:￠50 3.压力试验、吹扫、清洗设计要求 4.其他满足设计要求 | m | 50.00 |  |
| 5 | PVCU排水管 | 1.名称:PVCU排水管 2.规格:￠110 3.压力试验、吹扫、清洗设计要求 4.其他满足设计要求 | m | 65.00 |  |
| 6 | 水管连接配件 |  | 项 | 1.00 |  |
| 7 | 水管支吊架 |  | 项 | 1.00 |  |
| 8 | 排水穿墙打孔 |  | 个 | 4.00 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |

四、PCR实验室家具部分工程建设清单计价表

| 分部分项工程量清单计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称:实验室装修工程项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 规格 |  |  | 项目特征 |  | 计量 单位 |  | 工程 数量 |  | 备注 |  |  |
|  |  | L | W | H |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | A8家具安装工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一 | 试剂准备/缓冲 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 边台 | 1800 | 750 | 850 | C-Frame钢木结构，12.7mm厚实芯理化板台面，边缘加厚 |  |  | 张 |  | 1.00 |  |  |  |
|  | PP中水槽/感应水龙头 |  |  |  | 带PP中水槽/感应水龙头/四周挡水边 |  |  | 套 |  | 1.00 |  |  |  |
|  | 四周挡水边 |  |  |  | 水盆位四周加理化板材质挡水边 |  |  | 套 |  | 1.00 |  |  |  |
|  | 台式双口洗眼器 |  |  |  | 台式双口洗眼器，PP材质 |  |  | 套 |  | 1.00 |  |  |  |
| 2 | 更衣柜 | 900 | 450 | 2000 | 铝木结构，实掩门，带不锈钢挂衣通条 |  |  | 个 |  | 1.00 |  |  |  |
| 3 | 插线盒 |  |  |  | 钢制底盒 |  |  | 个 |  | 4.00 |  |  |  |
| 二 | 样本制备/缓冲 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 边台 | 2700 | 500 | 850 | C-Frame钢木结构，12.7mm厚实芯理化板台面，边缘加厚 |  |  | 张 |  | 1.00 |  |  |  |
| 2 | 边台 | 160 | 750 | 850 | C-Frame钢木结构，12.7mm厚实芯理化板台面，边缘加厚 |  |  | 张 |  | 1.00 |  |  |  |
|  | PP中水槽/感应水龙头 |  |  |  | 带PP中水槽/感应水龙头/四周挡水边 |  |  | 套 |  | 1.00 |  |  |  |
|  | 四周挡水边 |  |  |  | 水盆位四周加理化板材质挡水边 |  |  | 套 |  | 1.00 |  |  |  |
|  | 台式双口洗眼器 |  |  |  | 台式双口洗眼器，PP材质 |  |  | 套 |  | 1.00 |  |  |  |
| 3 | 插线盒 |  |  |  | 钢制底盒 |  |  | 个 |  | 6.00 |  |  |  |
| 三 | 核酸扩增/缓冲 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 边台 | 3000 | 500 | 850 | C-Frame钢木结构，12.7mm厚实芯理化板台面，边缘加厚 |  |  | 张 |  | 1.00 |  |  |  |
| 2 | 边台 | 3850 | 750 | 850 | C-Frame钢木结构，12.7mm厚实芯理化板台面，边缘加厚 |  |  | 张 |  | 1.00 |  |  |  |
|  | PP中水槽/感应水龙头 |  |  |  | 带PP中水槽/感应水龙头/四周挡水边 |  |  | 套 |  | 1.00 |  |  |  |
|  | 四周挡水边 |  |  |  | 水盆位四周加理化板材质挡水边 |  |  | 套 |  | 1.00 |  |  |  |
|  | 台式双口洗眼器 |  |  |  | 台式双口洗眼器，PP材质 |  |  | 套 |  | 1.00 |  |  |  |
| 3 | 更衣柜 | 900 | 450 | 2000 | 铝木结构，实掩门，带不锈钢挂衣通条 |  |  | 个 |  | 1.00 |  |  |  |
| 4 | 插线盒 |  |  |  | 钢制底盒 |  |  | 个 |  | 12.00 |  |  |  |
| 四 | 产物分析/缓冲 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 边台 | 1000 | 1000 | 850 | C-Frame钢木结构，12.7mm厚实芯理化板台面，边缘加厚 |  |  | 张 |  | 1.00 |  |  |  |
| 2 | 边台 | 2760 | 750 | 850 | C-Frame钢木结构，12.7mm厚实芯理化板台面，边缘加厚 |  |  | 张 |  | 1.00 |  |  |  |
|  | PP中水槽/感应水龙头 |  |  |  | 带PP中水槽/感应水龙头/四周挡水边 |  |  | 套 |  | 1.00 |  |  |  |
|  | 四周挡水边 |  |  |  | 水盆位四周加理化板材质挡水边 |  |  | 套 |  | 1.00 |  |  |  |
|  | 台式双口洗眼器 |  |  |  | 台式双口洗眼器，PP材质 |  |  | 套 |  | 1.00 |  |  |  |
| 3 | 边台 | 1100 | 750 | 850 | C-Frame钢木结构，12.7mm厚实芯理化板台面，边缘加厚 |  |  | 张 |  | 1.00 |  |  |  |
| 4 | 更衣柜 | 900 | 450 | 2000 | 铝木结构，实掩门，带不锈钢挂衣通条 |  |  | 个 |  | 1.00 |  |  |  |
| 5 | 插线盒 |  |  |  | 钢制底盒 |  |  | 个 |  | 6.00 |  |  |  |
| 五 | 灭菌间/转运间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 拖把池 |  |  |  | 陶瓷拖把池 |  |  | 个 |  | 1.00 |  |  |  |
| 2 | 陶瓷柱盘 |  |  |  | 陶瓷柱盘 |  |  | 个 |  | 2.00 |  |  |  |
| 2 | 原子吸收罩 | 450 | 450 | 300/1500 | 304#不锈钢材质 |  |  | 个 |  | 1.00 |  |  |  |
| 六 | 办公室 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 更衣柜 | 900 | 450 | 2000 | 铝木结构，实掩门，带不锈钢挂衣通条 |  |  | 个 |  | 1.00 |  |  |  |
| 2 | 陶瓷柱盘 |  |  |  | 陶瓷柱盘 |  |  | 个 |  | 1.00 |  |  |  |
| 七 | 内走廊 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 紧急冲淋器 |  |  |  |  |  |  | 个 |  | 1.00 |  |  |  |
| 2 | 实验凳 |  |  |  |  |  |  | 个 |  | 7.00 |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |

第六章  响应文件格式

一、法定代表人授权书

XXX（采购人名称）：

本授权声明：XXX（单位名称）,XXX（法定代表人姓名、职务）授权XXX                   （被授权人姓名、职务）为我方参加XXX项目（采购编号：XXX）磋商采购活动的合法代表，以我方名义全权处理该项目有关磋商、报价、签订合同以及执行合同等一切事宜。

特此声明。

供应商名称：XXX（盖单位公章）

法定代表人（签字或盖章）：XXX

职    务：XXX

授权代表签字：XXX

职    务：XXX

日    期：XXX年XXX月XXX日

二、供应商基本情况表

| 供应商名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  |  |  |  | 联系电话 |  |  |  |  |
|  | 传真 |  |  |  |  |  | 网址 |  |  |  |  |
| 组织结构 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  |  | 技术职称 |  |  |  | 联系电话 |  |  |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  |  | 技术职称 |  |  |  | 联系电话 |  |  |  |
| 成立时间 |  |  |  | 员工总人数： |  |  |  |  |  |  |  |
| 企业资质等级 |  |  |  | 其中 |  | 项目经理 |  |  |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  |  |  | 高级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  |  |  | 中级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  |  |  | 初级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 账号 |  |  |  |  |  | 技工 |  |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

供应商名称：XXX（盖单位公章）

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：XXX

日  期：XXX年XXX月XXX日

三、承诺函

XXX（采购人名称）：

我公司作为本次采购项目的供应商，根据磋商文件要求，现郑重承诺如下：

一、具备本项目规定的条件：

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（六）法律、行政法规规定的其他条件；

（七）根据采购项目提出的特殊条件。

二、完全接受和满足本项目磋商文件中规定的实质性要求，如对磋商文件有异议，已经在递交响应文件截止时间届满前依法进行维权救济，不存在对磋商文件有异议的同时又参加磋商以求侥幸成交或者为实现其他非法目的的行为。

三、在参加本次采购活动中，不存在与单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的其他供应商参与同一合同项下的采购活动的行为。

四、在参加本次采购活动中，不存在和其他供应商在同一合同项下的采购项目中，同时委托同一个自然人、同一家庭的人员、同一单位的人员作为代理人的行为。

五、响应文件中提供的任何资料和技术、服务、商务等响应承诺情况都是真实的、有效的、合法的。

六、如本项目磋商采购过程中需要提供样品，则我公司提供的样品即为成交后将要提供的成交产品，我公司对提供样品的性能和质量负责，因样品存在缺陷或者不符合磋商文件要求导致未能成交的，我公司愿意承担相应不利后果。

本公司对上述承诺的内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我公司愿意接受以提供虚假材料谋取成交的法律责任。

法定代表人签字或者加盖个人私章：XXXX

授权代表签字：XXXX

供应商名称：XXXX（盖章）

日    期：XXX年XXX月XXX日

四、报价函

XXX（采购人名称）：

1.我方全面研究了“XXXXXX”项目磋商文件（项目编号：XXXX），决定参加贵单位组织的本项目磋商采购。

2.我方自愿按照磋商文件规定的各项要求向采购人提供所需货物，总报价为人民  万元（大写：        ）

3.一旦我方成交，我方将严格履行采购合同规定的责任和义务。

4.我方为本项目提交的响应文件正本1份，副本2份，用于磋商报价。

5.我方愿意提供贵单位可能另外要求的，与磋商报价有关的文件资料，并保证我方已提供和将要提供的文件资料是真实、准确的。

6.本次磋商，我方递交的响应文件有效期为采购文件规定起算之日起XX天。

供应商名称：XXX（盖单位公章）

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：XXX

通讯地址：XXX

邮政编码：XXX

联系电话：XXX

传    真：XXX

日    期：XXX年XXX月XXX日

五、报价表

| 序号 | 项目名称 | 报价（元） | 总价（元） | 项目完成时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计金额（大写）： （小写）： |  |  |  |  |  |

注: 1.所有报价均用人民币表示,所报价格是交货地的验收价格，其总价即为履行合同的固定价格。运输、安装、调试、检验、培训、税金和保险等费用以及采购文件规定的其他费用均应包含在报价中。

2.应完整填写项目内容。

供应商名称：XXX（盖单位公章）

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：XXX

日      期：XXX年XXX月XXX日

六、供应商类似项目业绩一览表

| 年份 | 用户名称 | 项目名称 | 完成时间 | 合同金额 |  | 是否通过验收 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- 注：以上项目业绩需提供磋商文件要求的有关书面证明材料。

供应商名称：XXXX（盖单位公章）

法定代表人/单位负责人或授权代表（签字或加盖个人印章）：XXXX

日期: XXXX

七、商务应答表

第XX包

| 序号 | 包号 | 采购文件要求 | 响应文件响应 |
| --- | --- | --- | --- |

注意：供应商必须据实填写，不得虚假响应，虚假响应的，其响应文件无效并按规定追究其相关责任。

供应商人名称：XXX（盖单位公章）

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：XXX

日  期：XXX年XXX月XXX日

## 第七章  评审方法

## 1.总则

## 1.1 根据采购相关法律制度，结合采购项目特点制定本磋商办法。

## 1.2 磋商工作由采购人负责组织，具体磋商由采购人依法组建的磋商小组负责。磋商小组由采购人代表和有关技术、经济、法律等方面的专家组成。

## 1.3 磋商工作应遵循公平、公正、科学及择优的原则，并以相同的磋商程序和标准对待所有的供应商。

## 1.4 磋商小组按照磋商文件规定的磋商方法和标准进行磋商，并独立履行下列职责：

## （一）熟悉和理解磋商文件，确定磋商文件内容是否违反国家有关强制性规定或者磋商文件存在歧义、重大缺陷；

## （二）审查供应商响应文件是否满足磋商文件要求，并作出公正评价；

## （三）根据需要要求供应商对磋商文件有关事项作出澄清、说明或者纠正；

## （四）推荐成交供应商，或者受采购人委托确定成交供应商；

## （五）起草评审报告并进行签署；

## （六）向采购人、财政部门或者其他监督部门报告非法干预评审工作的行为；

## （七）法律、法规和规章规定的其他职责。

## 1.5 （实质性要求）磋商过程独立、保密。供应商非法干预磋商过程的，其响应文件作为无效处理。

## 1.6 磋商小组评价响应文件，除磋商小组要求其澄清、说明或者纠正而提供的资料外，仅依据响应文件本身的内容，不寻求供应商提供其他外部证据。

## 2.评审程序

## 2.1熟悉和理解磋商文件和停止评审。

## 2.1.1 磋商小组正式评审前，应当对磋商文件进行熟悉和理解，内容主要包括磋商文件中供应商资格条件要求、采购项目技术、服务和商务要求、评审方法和标准、采购政策要求以及采购合同主要条款等。

## 2.1.2 本磋商文件有下列情形之一的，磋商小组应当停止评审：

## （1）磋商文件的规定存在歧义、重大缺陷的；

## （2）磋商文件明显以不合理条件对供应商实行差别待遇或者歧视待遇的；

## （3）采购项目属于国家规定的优先、强制采购范围，但是磋商文件未依法体现优先、强制采购相关规定的；

## （4）磋商文件载明的成交原则不合法的；

## （5）磋商文件有违反国家其他有关强制性规定的情形。

## 2.1.4 出现本条2.1.2规定应当停止评审情形的，磋商小组应当向采购人书面说明情况。除本条规定的情形外，磋商小组不得以任何方式和理由停止评审。

## 2.2 资格性审查。

本项目需要磋商小组进行资格性检查。

## 2.2.1磋商小组应依据法律法规和磋商文件的规定，对响应文件是否按照规定要求提供资格性证明材料、是否属于禁止参加磋商的供应商等进行审查，以确定供应商是否具备磋商资格。

## 2.2.2资格性审查结束后，磋商小组应当出具资格性审查报告，没有通过资格审查的供应商，磋商小组应当在资格审查报告中说明原因。

## 2.2.3磋商小组应依据磋商文件规定的所有实质性要求，对符合资格的响应文件进行有效性、完整性和响应程度审查，以确定参加磋商的供应商名单。

## 2.2.4采购人宣布未通过资格性审查的供应商名单时，应当告知供应商未通过审查的原因。

## 2.3通过资格性审查的供应商不足3家的，终止本次采购活动，并发布终止采购活动公告。

## 2.4 磋商

## 2.4.1磋商小组所有成员集中与单一供应商分别进行一轮或多轮磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。磋商过程中，磋商小组可以根据磋商情况调整磋商轮次。

## 2.4.2为保证磋商有序进行，接到采购人电话通知后5分钟内须赶到磋商现场，如未能准时赶到，否则视为自动退出磋商。在磋商开始前，磋商小组应根据磋商文件的规定，并结合各供应商的响应文件拟定磋商内容。

## 2.4.3在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动磋商文件的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表书面确认。

## 2.4.4对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。

## 2.4.5磋商过程中，磋商文件变动的，供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人/主要负责人/本人或其授权代表签字或者加盖公章。磋商过程中，供应商根据磋商情况自行决定变更其响应文件的，磋商小组不得拒绝，并应当给予供应商必要的时间，但是供应商变更其响应文件，应当以有利于满足磋商文件要求为原则，不得变更为不利于满足磋商文件规定，否则，其响应文件作为无效处理。

## 2.4.6磋商过程中，磋商的任何一方不得透露与磋商有关的其他供应商的技术资料、价格和其他信息。

## 2.4.7磋商过程中，磋商小组发现或者知晓供应商存在违法、违纪行为的，磋商小组应当将该供应商淘汰，不允许其提交最后报价。

## 2.4.8磋商完成后，磋商小组应出具磋商情况记录表，磋商情况记录表需包含磋商内容、磋商意见、实质性变动内容等。

2.5最后报价。

2.5.1磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组应当要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价，提交最后报价的供应商不得少于XX家。或磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组应当按照少数服从多数的原则投票推荐XX家以上供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内提交最后报价。

2.5.2磋商结束后，磋商小组应当要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价。两轮（若有）以上报价的，供应商在未提高响应文件中承诺的产品及其服务质量的情况下，其最后报价不得高于对该项目之前的报价，否则，磋商小组应当对其响应文件按无效处理，并书面告知供应商，说明理由。

2.5.3供应商最后报价应当由法定代表人/主要负责人/本人或其授权代表签字确认或加盖公章。最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。

2.5.4最后报价中的算术错误将按以下方法修正：响应文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价。如果小写、大写金额和单价、总价金额出现明显文字错误，应当按照澄清、说明或者更正程序先纠正错误后，再行修正，不得不经过澄清、说明或者更正，直接将供应商响应文件作为无效处理。对不同文字文本响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

2.6 磋商小组复核。供应商最后报价结束后，磋商小组应当进行评审复核，对拟推荐为成交候选供应商的、报价最低的、供应商资格审查未通过的、供应商响应文件作无效处理的重点复核。

2.7推荐成交候选供应商。磋商小组复核后，应当按照供应商的报价由低到高顺序推荐3家以上成交候选供应商，并编写磋商报告。供应商报价相同的，成交候选供应商并列，由采购人自主采取公平择优的方式选择成交供应商。

2.8采购人现场复核评审结果。

2.8.1推荐成交候选供应商后，磋商小组拟出具磋商报告前，采购人应当组织2名以上的本单位工作人员，在采购现场监督人员的监督之下，依据有关的法律制度和磋商文件对评审结果进行复核，出具复核报告，存在资格性审查认定错误的，采购人应当根据情况书面建议磋商小组现场修改评审结果。由磋商小组自主决定是否采纳采购人的书面建议，并承担独立评审责任。磋商小组采纳采购人书面建议的，应当按照规定现场修改评审结果或者重新评审，并在磋商报告中详细记载有关事宜；不采纳采购人书面建议的，应当书面说明理由。采购人书面建议未被磋商小组采纳的，应当接照规定程序要求继续组织实施采购活动，不得擅自中止采购活动。采购人认为磋商小组评审结果不合法的，应当书面报告采购项目同级财政部门。

采购人复核过程中，磋商小组成员不得离开评审现场。

2.8.2有下列情形之一的，不得现场修改评审结果：

（1）磋商小组已经出具磋商报告并且离开评审现场的；

（2）采购人现场复核时，复核工作人员数量不足的；

（3）采购人现场复核时，没有采购监督人员现场监督的；

（4）采购人现场复核内容超出规定范围的；

（5）采购人/未提供书面建议的。

2.9编写磋商报告。磋商小组推荐成交候选供应商后，应向采购人出具磋商报告。磋商报告应当包括以下主要内容：

（1）邀请供应商参加采购活动的具体方式和相关情况，以及参加采购活动的供应商名单；

（2）评审日期和地点，磋商小组、询价小组成员名单；

（3）评审情况记录和说明，包括对供应商的资格审查情况、供应商响应文件审查情况、磋商情况、报价情况等；

（4）推荐的成交候选人的名单及理由。

磋商报告应当由磋商小组全体人员签字认可。磋商小组成员对磋商报告有异议的，磋商小组按照少数服从多数的原则推荐成交候选供应商，采购程序继续进行。对磋商报告有异议的磋商小组成员，应当在报告上签署不同意见并说明理由，由磋商小组书面记录相关情况。磋商小组成员拒绝在报告上签字又不书面说明其不同意见和理由的，视为同意磋商报告。

2.10磋商异议处理规则。在磋商过程中，磋商小组成员对响应文件是否符合磋商文件规定存在争议的，应当以少数服从多数的原则处理，但不违背磋商文件规定。有不同意见的磋商小组成员认为认定过程和结果不符合法律法规或者磋商文件规定的，应当在磋商报告中予以反映。

2.11供应商澄清、说明

2.11.1磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

2.11.2磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人/主要负责人/本人或其授权代表签字或者加盖公章。

2.12终止磋商采购活动。

出现下列情形之一的，采购人应当终止竞争性磋商采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

（1）因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

## （3）在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足XX家的。

3．磋商纪律及注意事项

3.1磋商小组内部讨论的情况和意见必须保密，任何人不得以任何形式透露给供应商或与供应商有关的单位或个人。

3.2在磋商过程中，供应商不得以任何形式对磋商小组成员进行旨在影响磋商结果的私下接触，否则将取消其参与磋商的资格。

3.3对各供应商的商业秘密，磋商小组成员应予以保密，不得泄露给其他供应商。

3.4磋商小组独立评判，推荐成交候选人，并写出书面报告。

3.5磋商小组可根据需要对供应商进行实地考察。

## 4.确定成交供应商

4.1 采购人应当在评审结束后5个工作日内，从评审报告提出的成交候选人中，根据质量和服务均能满足磋商文件实质性响应要求且最后报价最低的原则确定成交供应商。

## 5.成交通知书

5.1 成交通知书为签订采购合同的依据之一，是合同的有效组成部分。

5.2 采购人按符合采购需求的合格供应商确定成交供应商，确定成交供应商后2个工作日内，采购人在“梓潼县人民医院网”上公示成交结果，发出成交通知书。

5.3 成交通知书将作为签订合同的依据。成交通知书对采购人和成交供应商均具有法律效力。成交通知书发出后，采购人改变成交结果或成交供应商无正当理由放弃成交项目的，应当依法承担相关责任。

5.4 采购人不对成交或未成交原因作出解释，也不退还响应

文件。

6.磋商小组在采购活动中承担以下义务：

（一）遵守评审工作纪律；

（二）按照客观、公正、审慎的原则，根据磋商文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审；

（三）不得泄露评审文件、评审情况和在评审过程中获悉的商业秘密；

（四）及时向财政部门报告评审过程中发现的采购人向评审专家做倾向性、误导性的解释或者说明，以及供应商行贿、提供虚假材料或者串通等违法行为；

（五）发现磋商文件内容违反国家有关强制性规定或者磋商文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行时，停止评审并向采购人书面说明情况；

（六）及时向财政、监察等部门举报在评审过程中受到非法干预的情况；

（七）配合答复处理供应商的询问、质疑和投诉等事项；

（八）法律、法规和规章规定的其他义务。

7.评审专家在采购活动中应当遵守以下工作纪律：

（一）不得参加与自己有利害关系的采购项目的评标活动。发现参加了与自己有利害关系的评审活动，须主动提出回避，退出评审；

（二）评审前，应当将通讯工具或者相关电子设备交由采购人统一保管；

（三）评审过程中，不得与外界联系，因发生不可预见情况，确实需要与外界联系的，应当在监督人员监督之下办理；

（四）评审过程中，不得发表影响评审公正的倾向性、歧视性言论，不得征询或者接受采购人的倾向性意见，不得明示或暗示供应商在澄清时表达与其响应文件原义不同的意见，不得以磋商文件没有规定的评审方法和标准作为评审的依据，不得修改或者细化评审程序、评审方法、评审因素和评审标准，不得违规撰写评审意见，不得拒绝对自己的评审意见签字确认；

（五）在评审过程中和评审结束后，不得记录、复制或带走任何评审资料，不得向外界透露评审内容；

（六）评审现场服从采购工作人员的管理，接受现场监督人员的合法监督；

（七）遵守有关廉洁自律规定，不得私下接触供应商，不得收受供应商及有关业务单位和个人的财物或好处。

第二部分“其他响应文件”格式

格式2-1

封面：

（正本/副本）

XX项目

其他响应文件

供应商名称：

采购项目编号：

2020年XX月XX日

格式2-2

一、报价函

XXXXXXX（采购人名称）:

1．我方己仔细研究了（项目名称）磋商文件的全部内容，总报价为人民币（￥          ：元）（大写：        ）。

2．我方承诺在响应文件有效期90天内不修改、撤销响应文件。

3．如我方成交：

(l）我方承诺在收到成交通知书后，在规定的期限内与采购人签订合同。

（2）我方承诺按照磋商文件规定向采购人递交履约担保。

（3）我方将严格履行采购合同规定的责任和义务。

（4）我方同意本磋商文件参考《四川省政府采购当事人诚信管理办法》（川财采〔2015〕33号文件）对我方可能存在的失信行为进行惩戒。

（5）我方愿意提供贵单位可能另外要求的，与磋商报价有关的文件资料，并保证我方已提供和将要提供的文件资料是真实、准确的。

（6）（其他补充说明）。

供应商名称：XXX（盖单位公章）

法定代表人/单位负责人或授权代表（签字或加盖个人印章）：XXX

通讯地址：XXX

邮政编码：XXX

联系电话：XXX

传真：XXX

日期：XXX年XXX月XXX日

格式2-3

二、承诺函

XXX（采购人名称）：

我公司作为本次采购项目的供应商，根据磋商文件要求，现郑重承诺如下：

一、具备以下条件：

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（六）法律、行政法规规定的其他条件；

（七）根据采购项目提出的特殊条件。

二、完全接受和满足本项目磋商文件中规定的实质性要求（如采购预算、最高限价、进口产品、联合体、低于成本价不正当竞争预防措施、国家规定的强制采购范围、合格供应商、充分、公平竞争保障措施、联合体竞争性磋商、磋商保证金、响应文件有效期、知识产权、磋商文件的构成、响应文件的组成、响应文件的语言、计量单位、报价货币、合同分包、合同转包、履约保证金等实质性要求），如对磋商文件有异议，已经在递交响应文件截止时间届满前依法进行维权救济，不存在对磋商文件有异议的同时又参加磋商以求侥幸成交或者为实现其他非法目的的行为。

三、在参加本次采购活动中，不存在与单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的其他供应商参与同一合同项下的采购活动的行为。

四、在参加本次采购活动中，不存在和其他供应商在同一合同项下的采购项目中，同时委托同一个自然人、同一家庭的人员、同一单位的人员作为代理人的行为。

五、如果有《四川省政府采购当事人诚信管理办法》（川财采[2015]33号）规定的记入诚信档案的失信行为，将在响应文件中全面如实反映。

六、响应文件中提供的任何资料和技术、服务、商务等响应承诺情况都是真实的、有效的、合法的。

七、如本项目磋商采购过程中需要提供样品，则我公司提供的样品即为成交后将要提供的成交产品，我公司对提供样品的性能和质量负责，因样品存在缺陷或者不符合磋商文件要求导致未能成交的，我公司愿意承担相应不利后果。

本公司对上述承诺的内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我公司愿意接受以提供虚假材料谋取成交的法律责任。

法定代表人/单位负责人签字或加盖个人印章：XXXX

授权代表签字：XXXX

供应商名称：XXXX（盖章）

日期：XXX年XXX月XXX日

格式2-4

三、报价表

第XX包

| 采购项目名称 |  |
| --- | --- |
| 项目总报价 |  |

注：1.此表是响应文件的必要文件，是响应文件的组成部分。

2.报价应是最终用户验收合格后的该项目或者该包总价，包括产品、装卸、运输、施工、安装、质保维护等和磋商文件规定的其他费用。

供应商名称：XXXX（盖单位公章）

法定代表人/单位负责人或授权代表（签字或加盖个人印章）：XXXX

日期：XXXX

- 格式2-5

四、供应商基本情况表

| 供应商名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  |  |  |  | 联系电话 |  |  |  |  |
|  | 传真 |  |  |  |  |  | 网址 |  |  |  |  |
| 组织结构 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人/单位负责人 | 姓名 |  |  | 技术职称 |  |  |  | 联系电话 |  |  |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  |  | 技术职称 |  |  |  | 联系电话 |  |  |  |
| 成立时间 |  |  |  | 员工总人数： |  |  |  |  |  |  |  |
| 企业资质等级 |  |  |  | 其中 |  | 项目经理 |  |  |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  |  |  | 高级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  |  |  | 中级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  |  |  | 初级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 账号 |  |  |  |  |  | 技工 |  |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

供应商名称：XXX（盖单位公章）

法定代表人/单位负责人或授权代表（签字或加盖个人印章）：XXX

日期：XXX年XXX月XXX日

格式2-6

五、技术、服务要求应答表

第XX包

| 序号 | 包号 | 采购文件要求 | 响应文件响应 |
| --- | --- | --- | --- |

注：

1、供应商必须把磋商项目的全部技术、服务要求列入此表，未列入的视为负偏离。

2、供应商必须据实填写，不得虚假填写，否则将取消其磋商或成交资格。

不得虚假响应，虚假响应的，其响应文件无效并按规定追究其相关责任。

单位名称：XXXX（盖单位公章）

法定代表人/单位负责人或授权代表（签字或加盖个人印章）：XXXX

日期：XXXX

格式2-7

七、供应商类似项目业绩一览表

| 年份 | 用户名称 | 项目名称 | 完成时间 | 合同金额 |  | 是否通过验收 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- 注：以上项目业绩需提供磋商文件要求的有关书面证明材料。

供应商名称：XXXX（盖单位公章）

法定代表人/单位负责人或授权代表（签字或加盖个人印章）：XXXX

日期: XXXX

格式2-8

六、商务应答表

第XX包

| 序号 | 包号 | 采购文件要求 | 响应文件响应 |
| --- | --- | --- | --- |

注意：供应商必须据实填写，不得虚假响应，虚假响应的，其响应文件无效并按规定追究其相关责任。

1、供应商须把磋商项目的全部商务要求列入此表，未列入的视为负偏离。

2、供应商必须据实填写，不得虚假填写，否则将取消其磋商或成交资格。

供应商人名称：XXX（盖单位公章）

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：XXX

日期：XXX年XXX月XXX日

格式2-9

七、供应商诚信情况承诺函

致苍溪县人民医院：

本单位XXXX（供应商名称）参加XXXX（项目名称及采购编号）的采购活动，现参考《四川省政府采购当事人诚信管理办法》川财采〔2015〕33号的相关规定，针对本单位的诚信情况作出以下承诺：

我单位具有《四川省政府采购当事人诚信管理办法》（川财采[2015]33号）所规定的失信行为XXXX次（填写失信行为的次数时，建议使用大写数字，如零、壹、贰、叁、肆等。）；（仅限递交响应文件截止当日仍在有效期的次数）

我单位对以上填写信息的真实性负责。如有不实，本单位愿承担由此产生的一切法律责任和后果。

- 供应商名称：XXXX（单位盖章）。

- 法定代表人/单位负责人或授权代表（签字或加盖个人印章）：XXXX。

- 递交响应文件截止日期: XXXX。

注：

1、本表格式及内容仅供参考，供应商也可提供自己的格式；

2、供应商存在以上所述失信行为的，将按照第二章磋商须知附表的要求进行处理；

3、财政部门对采购当事人的失信行为依法进行处罚、处理后，应当在四川政府采购网向社会公告，并记入诚信档案，有效期为1年。工商部门、税务部门、审判机关及其他有关部门单位认定供应商的失信行为明确了有效期的，不再重复计算。

4、供应商的失信行为受到行政处罚或司法惩处的，评审时不再对其以价格加成进行惩戒。

八、其他资料内容

第八章  评审方法

## 1.总则

## 1.1 参考《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》等法律制度，结合本采购项目特点制定本磋商方法。

## 1.2 磋商工作由采购人负责组织，具体磋商由采购人依法组建的磋商小组负责。磋商小组由采购人代表和相关科室技术、财务、管理等方面的专家组成。

## 1.3 磋商工作应遵循公平、公正、科学及择优的原则，并以相同的磋商程序和标准对待所有的供应商。

## 1.4 磋商小组按照磋商文件规定的磋商程序、评分方法和标准进行评审，并独立履行下列职责：

## （一）熟悉和理解磋商文件，确定磋商文件内容是否违反国家有关强制性规定或者磋商文件存在歧义、重大缺陷，根据需要书面要求采购人对磋商文件作出解释；

## （二）审查供应商响应文件是否满足磋商文件要求，并作出公正评价；

## （三）根据需要要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正；

## （四）推荐成交供应商，或者受采购人委托确定成交供应商；

## （五）起草评审报告并进行签署；

## （六）向采购人或者其他监督部门报告非法干预评审工作的行为；

## （七）法律、法规和规章规定的其他职责。

## 1.5磋商过程独立、保密。供应商非法干预磋商过程的，其响应文件作无效处理。

## 1.6 磋商小组评价响应文件，除磋商小组要求其澄清、说明或者纠正而提供的资料外，仅依据响应文件本身的内容，不寻求供应商提供其他外部证据。

## 2.磋商程序

## 2.1审查磋商文件和停止评审。

## 2.1.1 磋商小组正式评审前，应当对磋商文件进行熟悉和理解，内容主要包括磋商文件中供应商资格条件要求、采购项目技术、服务和商务要求、磋商办法和标准、采购合同主要条款等。

## 2.1.2 本磋商文件有下列情形之一的，磋商小组应当停止评审：

## （1）磋商文件的规定存在歧义、重大缺陷的；

## （2）磋商文件明显以不合理条件对供应商实行差别待遇或者歧视待遇的；

## （3）采购项目属于国家规定的优先、强制采购范围，但是磋商文件未依法体现优先、强制采购相关规定的；

## （4）磋商文件将供应商的资格条件列为评分因素的；

## （5）磋商文件载明的成交原则不合法的；

## （6）磋商文件有违反国家其他有关强制性规定的情形。

## 2.1.3 出现本条2.1.2规定应当停止评审情形的，磋商小组应当向采购组织单位书面书面说明情况。除本条规定的情形外，磋商小组不得以任何方式和理由停止评审。

## 2.2资格性审查。

## 2.2.1本项目需要磋商小组进行资格性检查。

## 磋商小组应依据法律法规和磋商文件的规定，对响应文件是否按照规定要求提供资格性证明材料、是否属于禁止参加磋商的供应商等进行审查，以确定供应商是否具备磋商资格。

## 2.2.3磋商小组应依据磋商文件规定的实质性要求，对符合资格的响应文件进行有效性、完整性和响应程度审查，以确定参加磋商的供应商名单。

## 2.2.4采购人宣布未通过资格性审查的供应商名单时，应当告知供应商未通过审查的原因。

## 2.3 通过资格性审查的供应商不足3家的，终止本次采购活动，并发布终止采购活动公告。

## 2.4磋商。

## 2.4.1磋商小组所有成员集中与单一供应商分别进行一轮或多轮磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。磋商顺序以现场抽签的方式确定。磋商过程中，磋商小组可以根据磋商情况调整磋商轮次。

## 2.4.2每轮磋商开始前，磋商小组应根据磋商文件的规定，并结合各供应商的响应文件拟定磋商内容。

## 2.4.3在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动磋商文件的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表书面确认。

## 2.4.4对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。

## 2.4.5磋商过程中，磋商文件变动的，供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人/主要负责人/本人或其授权代表签字（注：供应商为法人的，应当由其法定代表人或者授权代表签字确认；供应商为其他组织的，应当由其主要负责人或者授权代表签字确认；供应商为自然人的，应当由其本人或者授权代表签字确认）或者加盖公章。磋商过程中，供应商根据磋商情况自行决定变更其响应文件的（注：仅针对竞争性磋商文件的技术、服务要求以及合同草案条款，供应商可以自行决定变更其响应文件），磋商小组不得拒绝，并应当给予供应商必要的时间，但是供应商变更其响应文件，应当以有利于满足磋商文件要求为原则，不得变更为不利于满足磋商文件规定，否则，其响应文件作为无效处理。

2.4.6经最终磋商后，响应文件仍有下列情况之一的，应按照无效响应文件处理：

（1）响应文件仍不能完全响应采购文件的实质性要求的；

（2）响应文件仍中有规定的其他无效响应情形的。

但磋商小组对响应文件签署、盖章等进行审查过程中，有下列情形的，磋商小组应当评定为不影响整个响应文件有效性和采购活动公平竞争，并通过响应文件的有效性审查：

（1）响应文件正副本数量齐全，只是未按照采购文件要求进行分装或者统装的；

（2）响应文件存在个别地方（总数不能超过2个）没有法定代表人/单位负责人签字，但有法定代表人/单位负责人的私人印章或者有效授权代理人签字的；

（3）响应文件除采购文件明确要求加盖单位(法人)公章的以外，其他地方以相关专用章加盖的；

（4）以骑缝章的形式代替响应文件内容逐页盖章的（但是骑缝章模糊不清，印章名称无法辨认的除外）。

## 2.4.7磋商过程中，磋商的任何一方不得透露与磋商有关的其他供应商的技术资料、价格和其他信息。

## 2.4.8磋商过程中，磋商小组发现或者知晓供应商存在违法、违纪行为的，磋商小组应当将该供应商响应文件作无效处理，不允许其提交最后报价。

## 2.4.9磋商完成后，磋商小组应出具磋商情况记录表，磋商情况记录表需包含磋商内容、磋商意见、实质性变动内容等。

2.5报价

2.5.1除首次响应文件中的报价以外，供应商报价采用现场报价，参与报价的供应商按磋商小组要求进行报价。

2.5.2供应商报价大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准，但大写金额文字存在错误的，应当先对大写金额的文字错误进行澄清、说明或者更正，再行修正。修正后的报价经供应商确认后产生约束力，供应商不确认的，其响应文件作为无效处理。

2.5.3供应商报价应当由法定代表人/主要负责人/本人或其授权代表签字确认（注：供应商为法人的，应当由其法定代表人或者授权代表签字确认；供应商为其他组织的，应当由其主要负责人或者授权代表签字确认；供应商为自然人的，应当由其本人或者授权代表签字确认）或加盖公章。报价是供应商响应文件的有效组成部分。

2.5.4磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组应当要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价，提交最后报价的供应商不得少于3家。或磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组应当按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内提交最后报价。

2.5.5磋商结束后，磋商小组应当要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价。两轮（若有）以上报价的，供应商在未提高响应文件中承诺的产品及其服务质量的情况下，其最后报价不得高于对该项目之前的报价，否则，磋商小组应当对其响应文件按无效处理，不允许进入综合评分，并书面告知供应商，说明理由。磋商小组认为供应商最后报价明显低于成本价，在磋商小组发出质询函后供应商未能提供合理的成本分析和价格构成的或对质函询的解释未被磋商小组采信的，应按照无效响应文件处理。

2.6比较与评价。由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分，具体要求详见本章综合评分部分。

2.7推荐成交候选供应商。磋商小组应当根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3家以上成交候选供应商，并编写磋商报告。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。评审得分且最后报价且技术指标分项得分均相同的，成交候选供应商并列。

2.8磋商小组复核。磋商小组评分汇总结束后，磋商小组应当进行评审复核，对拟推荐为成交候选供应商的、报价最低的、供应商资格审查未通过的、供应商响应文件作无效处理的重点复核。

2.9采购组织单位现场复核评审结果。

2.9.1评审结果汇总完成后，磋商小组拟出具磋商评审报告前，采购人应当组织2名以上的本单位工作人员，在采购现场监督人员的监督之下，依据有关的法律制度和磋商文件对评审结果进行复核，出具复核报告，存在下列情形之一的，采购人应当根据情况书面建议磋商小组现场修改评审结果：

（1）资格性审查认定错误的；

（2）分值汇总计算错误的；

（3）分项评分超出评分标准范围的；

（4）客观评分不一致的。

存在本条上述情形的，由磋商小组自主决定是否采纳采购人的书面建议，并承担独立评审责任。磋商小组采纳采购人书面建议的，应当按照规定现场修改评审结果或者重新评审，并在磋商报告中详细记载有关事宜；不采纳采购人书面建议的，应当书面说明理由。采购人书面建议未被磋商小组采纳的，应当接照规定程序要求继续组织实施采购活动，不得擅自中止采购活动。采购人认为磋商小组评审结果不合法的，应当书面报告采购项目同级财政部门。

采购人复核过程中，磋商小组成员不得离开评审现场。

2.9.2有下列情形之一的，不得现场修改评审结果：

（1）磋商小组已经出具磋商报告并且离开评审现场的；

（2）采购人现场复核时，复核工作人员数量不足的；

（3）采购人现场复核时，没有采购监督人员现场监督的；

（4）采购人现场复核内容超出规定范围的；

（5）采购人未提供书面建议的。

2.10编写磋商报告。磋商小组推荐成交候选供应商后，应向采购人出具磋商报告。磋商报告应当包括以下主要内容：

（1）邀请供应商参加采购活动的具体方式和相关情况，以及参加采购活动的供应商名单；

（2）响应文件开启日期和地点；

（3）获取磋商文件的供应商名单和磋商小组成员名单；

（4）评审情况记录和说明，包括对供应商的资格审查情况、供应商响应文件审查情况、磋商情况、报价情况等；

（5）提出的成交候选供应商的排序名单及理由。

磋商报告应当由磋商小组全体人员签字认可。磋商小组成员对磋商报告有异议的，磋商小组按照少数服从多数的原则推荐成交候选供应商，采购程序继续进行。对磋商报告有异议的磋商小组成员，应当在报告上签署不同意见并说明理由，由磋商小组书面记录相关情况。磋商小组成员拒绝在报告上签字又不书面说明其不同意见和理由的，视为同意磋商报告。

2.11磋商异议处理规则。在磋商过程中，磋商小组成员对响应文件是否符合磋商文件规定存在争议的，应当以少数服从多数的原则处理，但不违背磋商文件规定。有不同意见的磋商小组成员认为认定过程和结果不符合法律法规或者磋商文件规定的，应当在磋商报告中予以反映。

2.12供应商澄清、说明

2.12.1磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

2.12.2磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人/主要负责人/本人或其授权代表签字（注：供应商为法人的，应当由其法定代表人或者授权代表签字确认；供应商为其他组织的，应当由其主要负责人或者授权代表签字确认；供应商为自然人的，应当由其本人或者授权代表签字确认）或者加盖公章。

2.13终止磋商采购活动。

出现下列情形之一的，采购人应当终止竞争性磋商采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

（1）因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的。

3.综合评分

3.1本次综合评分的因素详3.3.3综合评分明细表。

3.2除价格因素外，磋商小组成员应当根据自身专业情况独立对每个有效供应商的响应文件进行评价、打分。采购人代表原则上对技术、与技术有关的服务及其他技术类评分因素独立评分。价格及其他不能明确区分的评分因素由磋商小组成员共同评分。

3.3综合评分明细表

3.3.1综合评分明细表的制定以科学合理、降低评委会自由裁量权为原则。

3.3.2 综合评分明细表中的报价应先按供应商须知附表中的相关要求进行价格调整，再进行报价评分。

## 3.3.3综合评分明细表

| 序 号 | 评分 内容 | 分 值 | 评分标准 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 报价 部分 | 30 | 在评审过程中，供应商报价低于采购预算的80%或者低于其他有效供应商报价算术平均价的50%，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，磋商小组应当要求其在磋商现场合理的时间内提供书面说明，并提交相关证明材料，供应商不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效处理。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：报价得分=(评审基准价/磋商报价)×价格分值×100% |  |
| 2 | 工程完成时间 | 40 | 供应商在10天之内完成项目工程，得满分；否则不得分。 |  |
| 3 | 相关建设业绩 | 10 | 提供医疗机构PCR实验室建设项目业绩，每提供一个得2分，满分10分。 | 须提供业绩合同或委托协议复印件加盖公章。 |
| 4 | 项目实施方案 | 10 | 供应商提供的项目实施方案能完全响应《用户需求书》的要求进行综合评价： 项目实施方案完整，实施方法可行，满足优于以上提出的要求，得10分；项目实施方案完整，实施方法基本可行，满足以上提出要求，得5分；项目实施方案完整，实施方法基本可行，达到以上提出的要求个别，得2分。未提供项目实施方案的不得分。 |  |
| 5 | 售后服务体系 | 10 | 供应商应有完善的切实可行的售后服务体系，得10分，提供比较完善的收后售后服务体系，得6分，提供一般的售后服务体系得3分，不提供不得分。 |  |

4.磋商纪律及注意事项

4.1磋商小组内部讨论的情况和意见必须保密，任何人不得以任何形式透露给供应商或与供应商有关的单位或个人。

4.2在磋商过程中，供应商不得以任何形式对磋商小组成员进行旨在影响磋商结果的私下接触，否则将取消其参与磋商的资格。

4.3对各供应商的商业秘密，磋商小组成员应予以保密，不得泄露给其他供应商。

4.4 磋商小组独立评判，推荐成交候选人，并写出书面报告。

4.5 磋商小组可根据需要对供应商进行实地考察。

5.磋商小组在采购活动中承担以下义务：

（一）遵守评审工作纪律；

（二）按照客观、公正、审慎的原则，根据磋商文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审；

（三）不得泄露评审文件、评审情况和在评审过程中获悉的商业秘密；

（四）及时向财政部门报告评审过程中发现的采购人向评审专家做倾向性、误导性的解释或者说明，以及供应商行贿、提供虚假材料或者串通等违法行为；

（五）发现磋商文件内容违反国家有关强制性规定或者磋商文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行时，停止评审并向采购人书面说明情况；

（六）及时向财政、监察等部门举报在评审过程中受到非法干预的情况；

（七）配合答复处理供应商的询问、质疑和投诉等事项；

（八）法律、法规和规章规定的其他义务。

6.评审专家在采购活动中应当遵守以下工作纪律：

（一）不得参加与自己有《中华人民共和国政府采购法实施条例》第九条规定的利害关系的采购项目的评审活动。发现参加了与自己有利害关系的评审活动，须主动提出回避，退出评审；

（二）评审前，应当将通讯工具或者相关电子设备交由采购人统一保管；

（三）评审过程中，不得与外界联系，因发生不可预见情况，确实需要与外界联系的，应当在监督人员监督之下办理；

（四）评审过程中，不得发表影响评审公正的倾向性、歧视性言论，不得征询或者接受采购人的倾向性意见，不得明示或暗示供应商在澄清时表达与其响应文件原义不同的意见，不得以磋商文件没有规定的评审方法和标准作为评审的依据，不得修改或者细化评审程序、评审方法、评审因素和评审标准，不得违规撰写评审意见，不得拒绝对自己的评审意见签字确认；

（五）在评审过程中和评审结束后，不得记录、复制或带走任何评审资料，不得向外界透露评审内容；

（六）评审现场服从采购工作人员的管理，接受现场监督人员的合法监督；

（七）遵守有关廉洁自律规定，不得私下接触供应商，不得收受供应商及有关业务单位和个人的财物或好处，不得接受采购人的请托。

第九章 采购合同（草案）

签订地点：XXX

签订时间：XXX年XXX月XXX日

采购人（甲方）：XXX

供应商（乙方）：XXX

根据《中华人民共和国合同法》及XXX采购项目（项目编号：XXX）的《谈判文件》、乙方的《响应文件》及《成交通知书》，甲、乙双方同意签订本合同。详细技术说明及其他有关合同项目的特定信息由合同附件予以说明，合同附件及本项目的谈判文件、响应文件、《成交通知书》等均为本合同不可分割的部分。双方同意共同遵守如下条款：

- 合同货物

| 货物品名 | 规格 型号 | 单位 | 数量 | 单价 （万元） | 总价 （万元） | 随机 配件 | 交货期 | 资金来源（万元） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 预算内 | 预算外 | 自 筹 | 其 他 |

二、合同总价

合同总价为人民币大写：XXX元，即RMB￥XXX元；该合同总价已包括货物设计、材料、制造、包装、运输、安装、调试、检测、验收合格交付使用之前及保修期内保修服务与备用物件等所有其他有关各项的含税费用。本合同执行期间合同总价不变，甲方无须另向乙方支付本合同规定之外的其他任何费用。

三、质量要求

1.乙方须提供全新的货物（含零部件、配件等），表面无划伤、无碰撞痕迹，且权属清楚，不得侵害他人的知识产权。

2.货物必须符合或优于国家（行业）XXX标准，以及本项目谈判文件的质量要求和技术指标与出厂标准。

3.乙方须在本合同签订之日起XXX日内送交货物成品样品给甲方确认，在甲方出具样品确认书并封存成品样品外观尺寸后，乙方才能按样生产，并以此样品作为验收样品；每台货物上均应有产品质量检验合格标志。

4.货物制造质量出现问题，乙方应负责三包（包修、包换、包退），费用由乙方负担，甲方有权到乙方生产场地检查货物质量和生产进度。

5.货物到现场后由于甲方保管不当造成的质量问题，乙方亦应负责修理，但费用由甲方负担。

四、交货及验收

1.乙方交货期限为合同签订生效后的XXX日内，在合同签订生效之日起（XXX）天内交货到甲方指定地点，随即在XXX日内全部完成安装调试验收合格交付使用 (如由于采购人的原因造成合同延迟签订或验收的，时间顺延)。交货验收时须提供产品质检部门从同类产品中抽样检查合格的检测报告。

2.验收由甲方组织，乙方配合进行：

(1) 货物在乙方通知安装调试完毕后XXX日内初步验收。初步验收合格后，进入XXX天试用期；试用期间发生一般性质量问题，修复后试用期相应顺延；试用期结束后XXX日内完成最终验收，如质量验收合格，双方签署《质量验收合格证明书》。

(2) 验收标准：按国家有关规定以及甲方谈判文件的质量要求和技术指标、乙方的投标文件及承诺与本合同约定标准进行验收；甲乙双方如对质量要求和技术指标的约定标准有相互抵触或异议的事项，由甲方在谈判文件及响应文件中按质量要求和技术指标比较优胜的原则确定该项的约定标准进行验收；

(3) 验收时如发现所交付的货物有短装、次品、损坏或其它不符合标准及本合同规定之情形者，甲方应做出详尽的现场记录，或由甲乙双方签署备忘录，此现场记录或备忘录可用作补充、缺失和更换损坏部件的有效证据，由此产生的时间延误与有关费用由乙方承担，验收期限相应顺延。

(4)如质量验收合格，双方签署质量验收报告。

3.货物安装调试完毕后XXX日内，甲方无故不进行验收工作并已使用货物的，视同验收合格。

4.乙方应将所提供货物的装箱清单、配件、随机工具、用户使用手册、原厂保修卡等资料交付给甲方；乙方不能完整交付货物及本款规定的单证和工具的，必须负责补齐，否则视为未按合同约定交货。

5.如货物经乙方XXX次维修仍不能达到合同约定的质量标准，甲方有权退货，并视作乙方不能交付货物且须支付违约赔偿金给甲方，甲方还可依法追究乙方的违约责任。

五、付款方式

1.甲方在本合同签订生效之日起接到乙方通知和票据凭证资料以及乙方交给甲方的合同履约保证金（按合同总价的百分之XXX  计算款额￥XXX元，人民币大写：XXX元整）后的XXX日内支付合同金额百分之XXX的价款。

2.全部货物安装调试完毕并验收合格之日起，甲方接到乙方通知与票据凭证资料以后的XXX日内，提交支付凭证资料给XXX财政国库支付执行机构办理财政国库支付手续，并由其向乙方核拨合同总价的百分之XXX款项：￥XXX元，人民币大写XXX元整；自筹资金由甲方直接支付给乙方。

3.乙方须向甲方出具合法有效完整的完税发票及凭证资料进行支付结算。

4.履约保证金：在货物验收合格满XXX后，甲方财务部门接到乙方通知和支付凭证资料文件，以及由甲方确认本合同货物质量与服务等约定事项已经履行完毕的正式书面文件后的XXX日内，递交结算凭证资料给银行并由其向乙方支付价款￥XXX元，人民币大写：XXX元整。

六、售后服务

1.质保期为验收合格后XX年，质保期内出现质量问题，乙方在接到通知后XXX小时内响应到场，XXX小时内完成维修或更换，并承担修理调换的费用；如货物经乙方XXX次维修仍不能达到本合同约定的质量标准，视作乙方未能按时交货，甲方有权退货并追究乙方的违约责任。货到现场后由于甲方保管不当造成的问题，乙方亦应负责修复，但费用由甲方负担。

2.乙方须指派专人负责与甲方联系售后服务事宜。

七、违约责任

1.甲方违约责任

（1）甲方无正当理由拒收货物的，甲方应偿付合同总价百分之XXX的违约金；

（2）甲方逾期支付货款的，除应及时付足货款外，应向乙方偿付欠款总额万分之XXX/天的违约金；逾期付款超过XXX天的，乙方有权终止合同；

（3） 甲方偿付的违约金不足以弥补乙方损失的，还应按乙方损失尚未弥补的部分，支付赔偿金给乙方。

2.乙方违约责任

（1）乙方交付的货物质量不符合合同规定的，乙方应向甲方支付合同总价的百分之XXX的违约金，并须在合同规定的交货时间内更换合格的货物给甲方，否则，视作乙方不能交付货物而违约，按本条本款下述第“（2）”项规定由乙方偿付违约赔偿金给甲方。

（2）乙方不能交付货物或逾期交付货物而违约的，除应及时交足货物外，应向甲方偿付逾期交货部分货款总额的万分之XXX/天的违约金；逾期交货超过XX天，甲方有权终止合同，乙方则应按合同总价的百分之XXX的款额向甲方偿付赔偿金，并须全额退还甲方已经付给乙方的货款及其利息。

（3）乙方货物经甲方送交具有法定资格条件的质量技术监督机构检测后，如检测结果认定货物质量不符合本合同规定标准的，则视为乙方没有按时交货而违约，乙方须在XXX天内无条件更换合格的货物，如逾期不能更换合格的货物，甲方有权终止本合同，乙方应另付合同总价的百分之XXX的赔偿金给甲方。

（4）乙方保证本合同货物的权利无瑕疵，包括货物所有权及知识产权等权利无瑕疵。如任何第三方经法院（或仲裁机构）裁决有权对上述货物主张权利或国家机关依法对货物进行没收查处的，乙方除应向甲方返还已收款项外，还应另按合同总价的百分之XXX向甲方支付违约金。

（5）乙方偿付的违约金不足以弥补甲方损失的，还应按甲方损失尚未弥补的部分，支付赔偿金给甲方。

八、争议解决办法

1.因货物的质量问题发生争议，由质量技术监督部门或其指定的质量鉴定机构进行质量鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。

2.合同履行期间,若双方发生争议，可协商或由有关部门调解解决，协商或调解不成的，由当事人依法维护其合法权益。

九、其他

1.如有未尽事宜，由双方依法订立补充合同。

2.本合同双方应加盖骑缝章。

3.本合同一式四份，自双方签章后生效。甲方、乙方、采购管理部门各一份。

甲方：   （盖单位公章）   		    乙方：   （盖单位公章）

法定代表人（授权代表）：            法定代表人（授权代表）：

地    址：                         地    址：

开户银行：                         开户银行：

账号：                             账号：

电    话：                         电    话：

传    真：                         传    真：

签约日期：XX年XX月XX日 			签约日期：XX年XX月XX日